澜庭悦府小区

电梯维保和年检

询 比 文 件

招 标 人：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

二O二四年十月

目   录

第一章 询比公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 电梯维保工程询比技术要求	9

第四章 合同条款	11

第五章 资格证明文件要求	21

第六章 评标办法	28

第七章 其他事项的说明.....................................36

第一章 询比公告

马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司现对“澜庭悦府小区电梯维保和年检项目”进行询比，欢迎具备资格的投标人参加。

一、项目名称及内容

1、项目名称：马鞍山澜庭悦府小区电梯维保和年检项目

2、项目编号：WYCG-2024-003

3、项目单位：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

4、项目地点：马鞍山市湖东南路198号

5、询比项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 控制价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澜庭悦府小区电梯维护保养和年检 | 53台电梯（有机房电梯） | 37万元 | 2024年11月20日至2026年11月19日。 两年 | 询比内容：详见询比文件 |

6、资金来源：自筹

二、投标人资格

1、为依法存续的独立法人，具有有效的营业执照；

2、投标人注册资金要求：500万元及以上；

3、要求提供企业信用登记证书；

4、具有《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修A级及以上资质；

5、投标人具有本地化服务能力，注册地在马鞍山；

6、投标人应有从事电梯维修、维保工作3年以上相关业绩，同时具备强大的技术力量（投标时须附件）；

7、投标人必须有维保人员驻场，驻场人员工作年限不低于3年，并有操作证；

8、投标人的维保公司必须提供两份维保过通力电梯这个品牌的业绩证明（单个小区维保数量不低于20台）；

9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加询比项目投标，违反规定的，相关投标均无效。

10、本项目不接受联合体投标，且不得转包和分包。

三、投标费用

询比人不承担投标人编制、递交投标文件和参与投标所涉及的一切费用。

四、报名资料

（1）提供投标申请人或报名人员有效身份证件原件及复印件；

（2）提供单位介绍信或法定代表人授权书原件；

五、开标时间及地点

1、开标时间：2024 年11月 11日15：00；

2、开标地点：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司会议室。

六、投标截止时间及标书送达方式

1、投标截止时间：2024年11月11日15：00；

2、 标书送达方式：投标人代表携标书和本人身份证原件于开标当日当面送达；

七、对投标文件的要求及相关要求

1、投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读邀标文件的所有内容，按邀标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

2、投标人须提交二份投标文件，其中正本一份，副本一份。无论中标与否，标书均不退还，邀标人具有处置投标标书的一切权利。

3、投标文件皆须密封且商务标和技术标装在一个密封袋中，并在封口处加盖投标人；

4、密封封面上应该注明投标项目名称、投标人的全称、详细地址、联系人和电话；

5、携带投标单位授权委托人身份证原件及单位授权委托书（法人代表投标的无须提供单位授权委托书，携带法人身份证即可）；

6、企业营业执照复印件并加盖单位公章；

7、电梯维修、安装资质复印件并加盖单位公章。

八、投标文件的报价

1、投标文件的报价单位应为人民币，不接受其他币种报价；

2、投标文件的报价应该包括成本、税收、利润、合同风险、责任及实现质量承

诺所付出的代价；

3、投标文件的报价应为：总价合同，报价包含电梯维护、保养、年检、限速器校验、检查、检测、调试、维修设备更换的检测费、辅材费、工时费及维修材料等各项人工费用和维护保养耗材费用。

4、单个电梯5000元以上的维修项目费用由维保单位负责走维修资金申请流程，物业协助办理；5000元及以下单个电梯维修项目费用和复检费用由维保单位承担。

九、联系方法：

项目联系人：李工  电话：13955597987

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询比人 | 名称：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司 地址：马鞍山市湖东南路198号 联系人：李工 电话：13955597987 |
| 2 | 项目名称 | 马鞍山澜庭悦府小区电梯维修、维保和年检项目 |
| 3 | 项目实施地点 | 马鞍山澜庭悦府小区 |
| 4 | 询比范围 | （1）工程性质： 维修、维护、保养和年检 （2）具体询比范围详第三章《技术要求》 |
| 5 | 维保期限 | 2024年11月20日至2026年11月19日，两年 |
| 6 | 电梯维护保养服务要求 | （1）保证电梯安全运行，完成电梯年检等工作。 （2）在保证电梯安全运行的前提下满足电梯各功能、按键正常使用的需要。 （3）在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。 （4）日常维护保养应遵守的标准 ①电梯制造与安全规范 ②电梯安装验收规范 ③电梯维修规范 ④电梯安装使用维护说明书 ⑤维保合同 |
| 7 | 承包方式及 报价要求 | （1）承包方式：总价合同（维保价格包含免费提供5000元及以内的维修更换配件服务。 （2）报价要求： ①电梯维护费用按总价格每月均摊核算； ②投标人需要提供电子板，电子配件等主要部件的详细报价明细表（即：免费配件范围及非免费配件报价表）； |
| 8. | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见询比公告 |
| 9. | 查勘现场 | 1、投标人自行查勘项目现场。 现场联系人：李工 13955597987 2、投标人查勘现场发生的费用自理。 3、投标人自行负责在查勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 4、询比人在查勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，询比人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |
| 10. | 偏离 | 不允许有原则性的负偏离，若投标人有偏离需求，须将偏离条款逐条在合同偏离中予以说明（附录五投标人的偏离要求将影响询比人对偏离单位是否授予中标的判断。 |
| 11. | 构成询比文件的其他材料 | 无 |
| 12. | 询比答疑 | 投标人对询比文件有疑问的，应于2024 年 11月 5 日前将疑问以书面形式递交至询比人，询比人于2024 年 11月 6 日 16 时前统一回复。 |
| 13. | 投标截止时间 | 见询比公告 |
| 14. | 投标文件的组成 | 1、 商务部份 2、 技术部份 3、 资格文件 |
| 15. | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 16. | 投标有效期 | 自投标截止日期30天内有效 |
| 17. | 投标文件份数 | 1、 经济标（正本一份、副本一份）； 2、 技术标（正本一份、副本一份）； 3、 资信标（正本一份、副本一份）； 以上3部分投标文件应装订成册，且不得使用活页夹装订，需分别单独密封，并须标注清楚投标人名称、投标工程名称、文件名称等信息。 |
| 18. | 是否退还投标文件 | 否 |
| 19. | 递交投标文件地点或邮寄 | 地址：马鞍山市湖东南路198号 联系人：李工 13955597987 |
| 20. | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标地点：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司会议室 |
| 21. | 评标方法 | 综合评分法，详见第六章评标办法 |
| 22. | 对投标人纪律要求 | 投标人不得相互串通投标或者与询比人串通投标，不得向询比人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 |
| 23. | 其他要求（中标合同签订时限） | 中标人未按照中标通知书要求的时间与询比人签订合同的，视为自动放弃中标（原则上合同签订时间不得超过自发放中标通知书之日起7个工作日），询比人有权另行确定中标人 |
| 24. | 其他要求（合同条款约定） | 中标人在收到中标通知书后再次提出合同条款洽商的，一律不予接受，因中标人原因逾期签约的，按本须知第23条执行。 |

# 第三章 电梯维保工程询比技术要求

一、基本情况

详见询比公告

二、电梯维护保养要求

1、保证电梯安全运行，完成电梯年检等工作。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足电梯各功能、按键正常使用的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯制造与安全规范

②电梯安装验收规范

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、需具备电梯安装、改造、维修A级及以上资质；

6、投标人维保部至少有4名以上维修、维保人员，每次保养时必须两人一组进行；

7、前来维修保养的工作人员必持有效证件，特种作业人员必须持特种作业上岗证，必须服从物业部门的相关管理规定。

8、本工程维保方式实施总价合同，即单个电梯5000元以上的维修项目费用由维保单位负责走维修资金申请流程；5000元及以下单个电梯维修项目费用和复检费用由维保单位承担。并按本密封报价文件要求第四章《合同条款》附表提供本工程免费配件范围及非免费配件报价表；

9、电梯维保计量及计价方式如下

电梯维护费用按年总价每月均价分摊方式计价,责任内不再记取其他任何费用；

10、乙方须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30 分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后5分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在30分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。对于其他大型修理或严重故障，双方约定时间维修完毕。

投标人需要提供电子板，电子配件等主要部件的报价明细；

11. 投标人需具备维修、维保电梯的相关技术资源及协调，同时具备强大的技术力量；

12、如因甲方使用不当造成电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定；

13、乙方入场前对项目所有电梯进行检查，与原维修、维保公司进行交接，并签字确认；

14、乙方每月安排一名主管人员配合甲方月度检查工作；

15、电梯周期日常维护保养项目按照电梯维护保养规则要求，并做好记录，确保电梯各运行功能，正常使用。

16、按要求定期对电梯进行维护、保养、年检、校验、复检、调试等，如电梯维修时须提供工程量清单和单价，并协助我公司完善报批流程；

# 第四章 合同条款

电梯维保合同

维保单位：

服务热线：

电梯维保合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方对澜庭悦府小区53台电梯运行进行维修、维护保养和年检，保障电梯的安全运行，经甲乙双方协商一致订立本合同。

第一条  乙方的《电梯保养明细表》作为本合同的附件一。

第二条  乙方提供维修、维保服务的方式：总价包干，免费提供单个电梯维修价值5000元及以下电梯维修服务。

第三条  维保期限

合同期限2年，自2024年    月    日起至2026年   月    日止。

第四条  维保费用

共 53 台电梯，合同期维保费大写：        元整（小写：    元），（包含年检、校验、检测、维修费等），月费用：人民币大写：    元整（小写：          元）。

第五条 结算

1、按季度支付，合同自签订之日起生效。每个季度服务完，下季度初支付上季度费用，每季度费用大写：        元整（小写：      元），乙方同时向甲方提供等额增值税发票。

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督检查乙方依照合同约定维保实施的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，电梯安全性能是否良好，运行是否正常。

2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动，有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

（二）义务

1、在乙方指导配合下，建立电梯安全运行的相关管理机构、制度等，确保落实到位；制订有关电梯的应急救援预案，不定期开展应急救援演练，确保应急方案运行有效；电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施；在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关事项。

2、按照合同约定按期支付乙方维保、维修费用。

3、安排持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作。甲方指定：       为电梯安全及现场管理人员，电话：     ，该名管理人员负责现场监督乙方的电梯保养工作过程和检查结果，对乙方的维保事项、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文档。

4、保证电梯供电、消防、通风等系统安全可靠，符合规定。

5、为乙方维保提供所需的工作环境。

6、不得允许非乙方人员维保本合同电梯。

7、认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

8、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，配合乙方向特种设备检验机构提出定期检验申请。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询维保电梯的相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

3、有权拒绝甲方提出影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，并保证符合相关职能部门的抽查或年度检验要求。

2、乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:     ，联系电话:      ，当电梯发生困人或故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶到现场实施紧急救援和抢修。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表，每台每次保养周期间隔不得超过15日。

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保，并督促其严格按照产品要求、安全及技术规范进行维保；作业中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全，作业时作业人员不得少于二人。

5、现场需采取停梯措施时，应通知甲方并及时组织抢修。

6、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

7、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

8、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

第八条  其他约定

1、乙方已对本合同约定的电梯进行了详细的检查，双方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、单方提出超本合同约定内容以外服务的，应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为2 年。维修与抢修记录均应长期保存。

4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过2次。

第九条  违约责任

1、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用10% 的违约金。超过双方约定期限 30 日时，本合同自动终止，但乙方有权追诉当期提供电梯维保服务费用的权利。

2、本合同内的电梯，因故而要维修，乙方提供维修服务，但同等条件下，乙方如虚报高于市场价的维修及材料费用，甲方有权拒绝乙方提供本次服务，并有权追究乙方虚报价格责任的权利；同等条件下，甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，乙方有权追究甲方责任的权利。

3、除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

4、若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

5、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或安全监护作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

6、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照单台当月维保金额的10%标准支付违约金。

7、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部责任。

8、因维保原因导致电梯检验不合格，由乙方承担复检费用。

第十条  合同的解除

甲乙双方协商一致，可以解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向小区物业所在地人民法院起诉。

第十二条  附则

经双方签字盖章确认，对本合同内容的变更或补充的书面文字，与本合同具有同等的法律效力；本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。

甲方：                             乙方：

法定（委托）代理人                 法定（委托）代理人：

日期：                             开户银行：

帐号：

日期：

附件1：

| 序号 | 电梯品牌规格型号 | 层\站\门 | 台数 | 单价（元） | 合计（元） | 安装日期及位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通力KONEminispace | 19站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，1栋 |
| 2 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，2栋 |
| 3 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2014年5月安装，4栋 |
| 4 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2014年5月安装，5栋 |
| 5 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2014年5月安装，11栋1单元 |
| 6 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2014年5月安装，11栋2单元 |
| 7 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2014年5月安装，12栋1单元 |
| 8 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2014年5月安装，12栋2单元 |
| 9 | 通力KONEminispace | 7站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，15栋 |
| 10 | 通力KONEminispace | 7站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，16栋 |
| 序号 | 电梯品牌规格型号 | 层\站\门 | 台数 | 单价（元） | 合计（元） | 安装日期及位置 |
| 11 | 通力KONEminispace | 7站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，17栋 |
| 12 | 通力KONEminispace | 7站/双开门 | 3 |  |  | 2021年12月安装，18栋 |
| 13 | 通力KONEminispace | 8站/双开门 | 1 |  |  | 2021年12月安装，19栋东梯 |
| 14 | 通力KONEminispace | 7站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，19栋西梯、中梯 |
| 15 | 通力KONEminispace | 16站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，20栋1单元 |
| 16 | 通力KONEminispace | 19站/双开门 | 2 |  |  | 2021年12月安装，20栋2单元 |
| 17 | 通力KONEminispace | 11站/双开门 | 2 |  |  | 2023年2月安装，21栋1、2单元 |
| 18 | 通力KONEminispace | 9站/双开门 | 1 |  |  | 2023年2月安装，21栋3单元 |
| 19 | 通力KONEminispace | 13站/双开门 | 2 |  |  | 2023年2月安装，22栋1单元 |
| 20 | 通力KONEminispace | 16站/双开门 | 2 |  |  | 2023年2月安装，22栋2单元 |
| 序号 | 电梯品牌规格型号 | 层\站\门 | 台数 | 单价（元） | 合计（元） | 安装日期及位置 |
| 21 | 通力KONEminispace | 29站/双开门 | 2 |  |  | 2023年4月安装，23栋1单元 |
| 22 | 通力KONEminispace | 19站/双开门 | 2 |  |  | 2023年4月安装，23栋2单元 |
| 23 | 通力KONEminispace | 33站/双开门 | 2 |  |  | 2023年4月安装，24栋1单元 |
| 24 | 通力KONEminispace | 19站/双开门 | 2 |  |  | 2023年4月安装，24栋2单元 |
| 25 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2019年8月安装，28栋1单元 |
| 26 | 通力KONEminispace | 11站/双开门 | 1 |  |  | 2019年8月安装，28栋2单元 |
| 27 | 通力KONEminispace | 18站/双开门 | 2 |  |  | 2019年8月安装，33栋1单元 |
| 28 | 通力KONEminispace | 11站/双开门 | 1 |  |  | 2019年8月安装，33栋2单元 |

备注：请投标人认真填写，以上格式可根据项目实际可适当调整。

投标人公章（鲜章）：

附件2:

电梯免费(价值5000元及以下)维修服务清单

| 序号 | 零部件规格型号 | 生产厂家 | 市场单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含完成维修、更换的运输、人工、税费等所有费用的总费用合计 |

备注：请投标人认真填写，以上格式可根据项目实际可适当调整。

投标人公章（鲜章）：

# 第五章 资格证明文件要求

一、投标人应提供以下资格证明文件：

1、投标文件真实性声明函；（提供原件）

2、投标人营业执照副本；；

3、投标人的税务登记证副本；

4、特种设备安装维修许可证；

5、法定代表人证明书或法定代表人授权书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

6、投标代表身份证及复印件；

附表 5-1 ：投标文件真实性声明函格式

附表 5-2 ：法定代表人证明书格式

附表 5-3 ：法定代表人授权书格式

附表 5-4 ：法定代表人身份证件影印件

附表 5-5 ：投标人授权代表身份证件影印件

附表 5-1：投标文件真实性声明函格式

关于投标文件真实性的声明函

致：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

为响应贵方     年   月   日的询比邀请函，本公司愿意参与投标、提供询比项目中规定的维修保养服务。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

投标人名称：__________________________________________

投标人地址：___________________________________________

授权签署本资格文件人姓名：___________   签字：___________________

签字人职务：（应为法定代表人）:______________________

传真：__________________	电话：___________________

邮编：__________________

日期：        年    月   日

附表 5-2 ：法定代表人证明书格式

法定代表人资格证明书

马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司：

先生 / 女士，男 / 女，      岁，身份证号：

系                              公司的法定代表人，特此证明。

投标人（章）：

日期：     年   月   日

注：法定代表人须与营业执照上的姓名一致。

附表 5-3 ：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

______________ （投标单位全称 ） 法定代表人

___________________现授权（____________ 全权代表），就贵方组织的马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司 澜庭悦府小区53台电梯维修、维保和年检项目 询比活动，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至       年   月   日（授权的有效期）止。期满后自动失效。

法定代表人（章）：  ________________

投标单位（公章）：_______   _____

日期： ____________________

附：

全权代表姓名： _____________________________

身份证号码：   _____________________________

职        务： _____________________________

详细通讯地址： _____________________________

传        真： _____________________________

电        话： _____________________________

邮 政 编 码：  _____________________________

附表 5-4 ：法定代表人身份证件影印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）

附表 5-5 ：投标人授权代表身份证件影印件

投标人授权代表身份证复印件（正、反面）

（如是法定代表人投标的，可以不提供）

特别提示：

1、投标人授权代表（或法定代表人）参加投标的，应携带身份证明参加并签到。

2、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工。

3、法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证复印件即可。

# 第六章评标办法

一、评标

1.1开标会结束后开始评标。

1.2评标工作由招标人自行组成：三名采购小组成员（简称评委会）。

1.3评标包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标候选人等几个步骤。

1.4评标方法和评标标准

1.4.1评审方法：采用综合评分法(满分100分)，评审的基本步骤和基本要求如下：

1.5初审

1.5.1评委会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。当发现投标人或其投标文件技术标存在下列情况之一时，将直接判定投标人的技术标不符合要求，初审不通过：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金（如有）

（2）未按招标文件要求提供下列材料之一（如招标文件要求投标保证金时须提供）：①企业基本账户开户许可证复印件；②由投标人基本账户开户银行出具并加盖印章的基本存款账户信息复印件；

（3）未按招标文件要求获取招标文件；

（4）未按招标文件要求提供开标一览表与投标函；

（5）对招标文件提出的合同条款未完全响应；

（6）对招标文件中提出的采购内容及总体要求未完全响应；

（7）未按招标文件要求提供法定代表人身份证明；

（8）未按招标文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人提交投标文件参加投标的，无需此件）；

（9）未按招标文件要求提供营业执照、税务登记证（若投标人提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）；

（10）未按招标文件要求提供投标资格证明文件第一条相关证明材料复印件；

（11）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（12）投标人或投标人所投货物（或服务）不符合国家相关强制性要求的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.5.2通过初审的投标人，进入后续评标程序，未通过初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

1.6报价评审

1.6.1对投标报价进行评审。评委会只对通过初审的投标人报价的有效性进行报价符合性审查。当投标人投标文件出现下列情形之一时，作报价符合性审查不通过处理（废标处理）：

1.6.1.1出现有选择报价或两个及以上报价方案；

1.6.1.2未按招标文件要求提供服务报价一览表的；

1.6.1.3总投标价超过招标文件中规定的最高投标限价的；

1.6.1.4应视为无效投标的其他情形。

1.6.2评委会认为投标人的总投标价明显低于其他通过资格性、符合性审查投标人的总投标价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（合理的时间由评委会现场确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为投标无效处理。投标人投标时，自行决定是否另行携带投标报价合理性的证明材料，投标人单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。

1.6.3未通过报价符合性审查的投标人，不可参加本次投标。当通过资格审查的合格投标人不足3家时，不得评标，将作为废标处理。

1.7 评委对通过初审和报价符合性审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

1.7.1评分（总分：100分）。评委应对通过初审和报价符合性审查的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

| 序 号 | 评分 项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 分 | 以通过符合性审查评审标准的投标人的有效最低总投标价为评标 基准价，得满分 20 分，其余投标人的价格分得分均按照以下方式 计算：价格分得分=（评标基准价/投标人的总投标价）×20%×100。 （小数点后面保留两位小数，第三位四舍五入）。本项满分 20 分。 |
| 2 | 服务方 案 | 50 分 | 1、根据投标人针对本项目的现状分析（包括但不限于电梯设备现 状及运行情况、采购人电梯运行管理制度、项目基本情况等）， 进行评分（本小项满分 5 分）： （1）内容理解准确，深入透彻，优于本项目采购需求，完整详细， 可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）内容理解基本准确，适合本项目采购需求，完整详细，具有 可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）内容有待提升，基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、 针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 2、根据投标人针对本项目提供的重难点分析及应对措施（包括不 限于电梯维保过程中的存在的问题、应对问题的措施、事故处理 措施等），进行评分（本小项满分 5 分）： （1）内容理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）内容理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 3、根据投标人针对本项目提供的工作方法和流程（包括但不限于 电梯维保具体流程、工作技术操作等），进行评分（本小项满分 5 分）： （1）内容理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）内容理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 4、根据投标人针对本项目提供的质量控制方案（包括但不限于保 养技术操作、质量保障措施、质量保障体系等），进行评分（本 小项满分 5 分）： （1）方案理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）方案理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 5、根据投标人针对本项目提供的与采购人沟通机制方案（包括但 不限于沟通响应制度、故障汇报响应制度等），进行评分（本小 项满分 5 分）： （1）方案理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）方案理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 6、根据投标人针对本项目的应急预案及保障措施（包括但不限于 停电、电梯故障、自然灾害等），进行评分（本小项满分 5 分）： （1）内容理解准确，深入透彻，优于本项目采购需求，完整详细， 可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）内容理解基本准确，适合本项目采购需求，完整详细，具有 可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）内容有待提升，基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、 针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 7、根据投标人针对本项目的电梯制造商技术支持保障情况及技术 支持方案（包括但不限于电梯制造商对维保工作的技术指导方案、 安全指导方案、安全培训方案等），进行评分（本小项满分 5 分）： （1）方案理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）方案理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 8、根据投标人针对本项目的配件保障方案(包括但不限于备品备 件供应保障、备品备件的存储方案等)，进行评分（本小项满分 5分）。 （1）方案理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）方案理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 9、根据投标人针对本项目的巡检维保方案（包括不限于巡检人员 配备、巡检时间安排、巡检过程中的故障处理和运行保障等）， 进行评分(本小项满分 5 分)： （1）方案理解准确，深入透彻，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 5 分； （2）方案理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性 ，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 10、根据投标人针对本项目的维保服务安全保障方案（包括但不 限于问题预告措施、电梯维保人员安全职责培训、安全操作规程 培训等），进行评分（本小项满分 5 分）： （1）方案理解准确，深入透彻，优于本项目采购需求，完整详细， 可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案理解基本准确，适合本项目采购需求，完整详细，具有 可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案有待提升，基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、 针对性有待改善，得 1 分； （4）其余情况或未提供的不得分。 |
| 3 | 投标人 实力 | 3分 | 1、投标人具备企业信用证书（证书在有效期内），得3分。（本小项满分3分） 注： （1）投标文件中需提供证书扫描件，否则评委会不予计分。 （2）评审过程中，评委会有权登录中国国家认证认可监督管理委 员会官方网站查询，经查询认证证书无效的，评委会不予计分。 |
| 4 | 人员力 量 | 18分 | 投标人针对本项目配备的人员，须为投标人单位当前在职在岗人 员，否则评委会不予计分。本项满分 18分。 投标人针对本项目配备的改造维修保养人员：每有 1 人具有有效期 内的特种设备作业人员证（作业项目为电梯机械安装维修或电梯电 气安装维修或电梯修理），得 3 分，最多得 18 分。 注： （1）投标文件中提供证书扫描件，且符合以上要求否则评委会不 予计分。同一人员不重复计分。 （2）投标文件中须提供投标人（2023 年 87月<含>以来任意一个月） 为其缴纳社保的证明材料扫描件，证明材料形式详见投标人须知前 附表。否则评委会不予计分。 |
| 5 | 业绩 | 9 分 | 自 2021年 1 月 1 日（含）起（以合同签订时间为准，无合同签订 时间的评委会不予计分），投标人承担的电梯维保服务项目业绩， 提供 3个符合要求的业绩，得 6 分；在此基础上，另提供一个符合 同样要求的业绩，另得 3 分，最多另得 3 分。（本项满分 9 分） 注： - 投标文件中须同时提供合同扫描件否则评委会不予计分。 （2）合同内容必须能清楚地反映合同首页、合同标的和盖章页等内容，若合同中未清楚地反映，投标文件中须提供合同甲方出具的相关证明材料复印件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人名称、联系电话，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。相关证明材料格式自拟。 |

二、汇总排序

1、汇总得分：汇总评委会的评分表，并求出某一投标人的得分平均值，保留至小数点后两位数，第三位四舍五入，即为该投标人的最后得分。

2、按照投标人最后得分由高到低排出中标候选人。最后得分相同的，按总投标价由低到高顺序排列出中标候选人。最后得分及总投标价均相同的，则通过摸号决定中标候选人排序。

2.1摸号程序如下：由投标人法定代表人或其委托代理人随机摸出本单位的号码，按摸出号码的大小，由大到小确定投标人的顺序，即号码大的排序在前，号码小的排序在后。

2.1.1具体程序：

①按递交投标文件的先后顺序进行摸号，即先递交投标文件的投标人先摸号。

②按进入摸号程序的有效投标人的个数在空白纸上写上数字叠起 来，必须在外观上看不出来里面的数子，例如3家，就在不同的纸上写上1、2、3三个数字，投标人摸出的号码不再重新放入摸号中进行摸号。

③所有进入摸号程序的有效投标人均须参加摸号，否则评委会有权将不参加摸号的投标人视为在投标有效期内撤回投标文件。

④最后确定以投标人展示的数字为准，摸出1号的投标人为最终中标单位。

3、投标人总投标价与公布的预算金额或最高限价相比降幅过小，或投标人总投标价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。

4、评委会对投标人的投标报价进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

4.1投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.2商务标开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以商务标开标一览表为准。

4.3如同时出现4.1条和4.2条所述的不一致情况，以商务标开标一览表为准。

4.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或其委托代理人签字予以书面确认。

4.5评审过程中，评委会应当要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

5、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

6、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7、投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

8、评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，按照优先次序，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。

9、评委会有权否决全部投标。

10、评标过程的保密

10.1评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

10.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

11、重新招标：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

12、招标人对未中标人不解释未中标原因。

# 第七章 其他事项的说明

（一）中标单位应根据国家、省、市的有关法律、法规与马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公签定电梯维保合同，并保证电梯维修养护服务质量。

（二）本次询比中，任何违反询比文件规定，在投标过程中违法违纪，或采用不正当竞争手段的，一经查实，取消投标单位本次投标资格；已中标的，终止电梯维保养护服务合同，一切后果由责任方负责。

（三）定标后，我司将向中标单位发中标通知。同时将评标结果告知其它未中标单位，投标文件将作为档案资料进行封存。

（四）投标书是合同的组成部分，具有同等法律效力。