## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
1 | 390103001001 | 墙体拆除 | 1、位置：墙体拆除 2、内容：拆除砌体墙，包含砌体墙中混凝土梁柱等，包含墙体附着装饰面层等 3、清理现场,废渣运到室外指定地点堆放 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m³ | 3.39
2 | 390106001001 | 门窗拆除 | 1、位置：拆除现状门窗 2、门窗洞口尺寸：FM甲1622 3、清理现场,废渣运到室外指定地点堆放 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 樘 | 1
3 | 390106001002 | 门窗拆除 | 1、位置：拆除现状门窗 2、门窗洞口尺寸：卷帘门 3、清理现场,废渣运到室外指定地点堆放 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 樘 | 1
4 | 390302004001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:200厚墙体 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m³ | 0.26
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
5 | 391002001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:了水泥石灰膏砂浆、打底扫毛或划出纹道 2、面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5: 2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m² | 2.64
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数:无极涂料面层一底两面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m² | 2.64
7 | 010802001001 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸:FM甲2124 2、门材质:甲级不锈钢防火玻璃门 3、玻璃品种、厚度:6厚高硼硅单片防火玻璃 4、不锈钢门框、包含防火把手、防火锁具、闭门器等所有五金配件 5、具体规格材质要满足业主要求 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 樘 | 1
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
8 | 010807001001 | 金属窗 | 1、门名称、代号及洞口尺寸:甲级防火玻璃固定窗 2、门材质:甲级防火玻璃固定窗 3、玻璃品种、厚度:5厚钢化+20厚防火液+5厚钢化玻璃 4、不锈钢门框、包含所有五金配件 5、具体规格材质要满足业主要求 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m² | 8.76
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：龙骨+阻燃板基层 2、亚克力面板 3、具体规格材质要满足业主要求 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m² | 5.39
10 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防栓拆除、位移 2、安装方式：暗装 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 套 | 1
11 | 391401003001 | 工具式脚手架 | 1、具体等方式由投标人自行确定 2、必须满足设计施工规范和现场实际需要 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整 |  | m² | 20.48
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
12 | 391401003002 | 垃圾清理 | 1、垃圾清运及外运 2、垃圾须及时，清运应按业主要求搬运到指定的地点，外运还需满足城管等相关政府管理机构的规定 3、满足业主要求 4、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整 |  | 项 | 1
13 | 391401003003 | 围挡防护 | 1、围挡防护 2、施工时需做法围栏防护 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整 |  | 项 | 1
14 | 391401003004 | 成品保护、拆除恢复 | 1、成品保护、拆除恢复 2、施工时需成品保护、拆除恢复 3、需满足业主要求 4、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整 |  | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | XC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.5
2 | XC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 0.65
3 | XC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 1
4 | XC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.2
5 | XC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 1.8
6 | XC-06 | 非夜间施工照明费
7 | XC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.2
8 | XC-08 | 赶工措施费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1
2 | XF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 1.6
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 5.2
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 3.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  | 标段：杨家火锅门店改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## H.3 专业工程暂估价计价表
专业工程暂估价计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 金额（元） |  | 备注
1
合 计
说明：此表中”金额“由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## H.4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
1
人工费小计
二 | 材料
1
材料费小计
三 | 施工机械
1
施工机械费小计
合 计
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## H.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称：杨家火锅门店改造 |  |  | 标段：杨家火锅门店改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件广联达测评合格编号：2021-JS-01