澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造

及原监控系统维修

询 比 采 购 文 件

采购人：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

二〇二六年二月

- 邀标函（采购公告）

澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修项目以询比采购的方式进行招标采购，欢迎符合要求的供应商参与响应。

- 项目概况与采购服务内容

1.项目名称：澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修

2.标包划分：本项目整包发标，不划分标包。

3.采购服务内容（具体维修数量和部位详见附件清单）：

- 小区监控室更换两块屏幕，一台硬盘录像机，4台光端机；

- 小区南门球机坏了，南门至配电房的沿南围墙所有摄像头更换；

- 4#楼入户大厅摄像头更换，5#楼地下室及入户大厅摄像头更换，4#～5#楼线路老化需要更换线路；

- 7#楼1单元的弱电箱更换，对损坏的线路更换；

- 6#楼～7#楼之间部分室外监控更换；

- 检修地下车库部分监控灯；

- 小区南门沿南围墙至配电房线路疏通管路不通，更换线路；

- 6#～7#楼室外部分线路老化，需要更换，部分支管不通，需要开挖预埋。

- 排查一期其他监控线路是否有损坏。

- 一期监控系统需要全部联动测试，排查设备设施是否匹配，设备设施参数调整等。

4.采购方式：询比采购

5.项目响应控制价：45874.00元

6.缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工验收合格日期起计算12个月

7.本项目不接受联合体，不允许分包。

- 响应单位资格要求

1.响应人应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：个体经营或独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照范围与本次采购相适应。

（2）信誉要求：响应人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为候选成交响应人，不得确定为成交响应人：①被人民法院列入失信被执行人名单的；②被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

2.响应人不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.要求响应单位提供（须）：①营业执照复印件、②代理人身份证复印件及代理人授权书（加盖公章、法人签名或签名章）、③报价单。上述复印件均须加盖公章方有效。

- 其他要求

1.响应单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（提供承诺，格式自拟）。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单；

（4）丧失履约能力的情形；

（5）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照。

2.有效响应应符合以下条件，否则为无效响应：

（1）满足响应文件的实质性要求；

（2）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（3）报价超过控制价；

（4）评审小组依据响应文件认定的其他原则；

（5）投标响应截止时间后递交；

（6）响应人未盖公章或响应人名称与公章不一致的；

（7）报价函字迹模糊不清的（包括提交的附件）；

（8）不按要求报价、报价金额、计量单位谬误或提供两个以上报价的；

（9）报价函信封不密封和不盖骑缝章的。

3.询比中，出现下列情形之一，本服务项目流标，采购人将第二次发布采购信息：

（1）没有符合专业条件的响应人或未有对采购文件作实质响应的响应人的；

（2）响应人的报价均超过采购预算；

（3）因重大变故，取消本次采购任务的；

（4）采购人收到响应文件或合格响应文件不满足3家。

4.响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本次询比，如同时参加则其参比将被全部拒绝（响应文件作废标处理）：

（1）法定代表人(负责人）为同一个人的；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）总公司与其分公司（分支机构）；

（4）同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

（5）法律和行政法规规定的其他围串标情形。

5.响应文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件

- 询比采购文件的获取

1.	获取时间：从  2026年2月2日至2月5日

2.	获取方式：本次采购公告在安徽文化旅游投资集团有限责任公司官方网站（http://www.ahwltzjt.com）上发布，响应单位可在文旅集团官网自行下载采购文件。

- 响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2025年2月5日9:00，供应商应在响应截止时间前将纸质响应文件当面送达至地址：马鞍山市湖东南路198号澜庭悦府小区物业管理办公室。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比采购文件要求密封的纸质响应文件，采购人将予以拒收。

- 评标实施及要求

1.评标时间： 2026年2月5日9:00

2.评标地点：马鞍山市湖东南路198号澜庭悦府小区物业管理办公室

3.评标工作由马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司组织实施，评审小组由马鞍山公司正式员工3人及以上单数商务和技术人员组成，评标时响应单位可以参加开标也可以不参加开标，不参加开标视同认可开标结果，参加开标的人员应为响应文件中确定的响应单位授权代表（响应投标时需提供）。

- 联系方式

名称：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

地址：安徽省合肥市黄山路599号时代数码港23楼

联系人：胡工    电话：1665163530

第二章 供应商须知

1.响应单位所报价格包含国家规定的增值税税金在内，响应单位报价超过项目控制价的，按无效投标处理。

2.维修费用：维修项目经验收合格后，双方办理结算；采购人支付至结算价款的95%，质保金为结算价款的5%。付款前，响应单位向采购人开具等额的增值税发票，若因响应单位延迟提交发票而造成采购人对响应单位发票核实延迟的，采购人可相应延迟付款，并且对响应单位的损失不承担任何责任。

3.本次项目评标采用经评审的最低价法作为对响应单位标书的比较方法。

4.响应单位未按本询比文件规定所投标书无效。无论中标与否，各参比单位投标资料概不退回，由我司存档，我司将对参比单位资料予以保密。

5.响应文件的修改与撤销：（1）在规定的投标截止时间前，响应单位可以修改或撤回已递交的响应文件；（2）在规定的投标截止时间前，响应单位可以自行撤回已递交的响应文件，并可修改后重新递交，开标时以投标截止时间前响应单位最终递交的响应文件为准。

6.响应单位应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由响应单位自行承担。投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

7.全部响应文件应制作目录，胶装成册一份，响应文件应由参比单位的法定代表人或授权代理人正式签署。

8.所有响应文件必须装入密封的信封或包装，在信封或包装上骑缝加盖公章，并填写响应文件资料清单。响应文件信封的封面上写明：

- 询比项目名称

- 参比单位名称

- 日期

第三章 评标办法

一、	总则

（一）为了做好本项目的评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招采购人、响应单位的合法权益，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用：经评审的最低价法

（三）评审小组由马鞍山公司正式员工3人及以上单数商务和技术人员组成，评审小组依据招标文件中的标准、办法对响应文件进行评标， 评审小组推荐1名中标候选人。

二、	评标标准及说明

评审小组分别对响应单位的响应文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、	评标程序

（一）评审小组首先对所有响应单位响应文件初审，响应文件初审中，评审小组发现响应单位的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求响应单位以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的响应文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对响应单位响应文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评审小组对响应单位某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评审小组按下表内容进行响应文件初审。

响应文件初审表（1、资格审查，2、符合性审查）

| 1、资格审查指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 要求提供的证明材料 |  |
| 1 | 资质要求：个体经营或独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照范围与本次采购相适应。 | 提供复印件并加盖公章 |  |
| 2 | 信誉要求：响应人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为候选成交响应人，不得确定为成交响应人：①被人民法院列入失信被执行人名单的；②被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的； | 提供承诺，加盖公章，格式自拟 |  |
| 3 | （1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  | 提供承诺，加盖公章，格式自拟 |  |
| 4 | 代理人身份证复印件及代理人授权书（加盖公章、法人签名或签名章） |  | 加盖公章 |  |

| 2、符合性审查指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |
| 1 | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |
| 2 | 响应单位名称 | 与有效营业执照一致 |
| 3 | 投标函签字盖章 | 格式填写要求符合采购文件规定 |
| 4 | 响应文件格式 | 符合采购文件的要求 |
| 5 | 投标报价 | 只能有一个有效报价，不可为范围值或区间值。 |
| 6 | 其 他 | 采购公告或采购文件列明的其他要求。 |
| 初审指标通过标准：响应单位须同时通过资格审查指标和符合性审查指标。 |  |  |

响应文件的详细评审

评审小组将对所有通过初审的响应文件，按照报价由低到高排序，经评审报价最低者推荐为中标候选人；响应报价相同时，由评审小组与响应单位进行商务谈判，采用二次报价，报价最低者（合理报价）为中标候选人。

第四章  合同

（详见合同文本）

第五章  响应文件格式

澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造

及原监控系统维修

响应文件

响应单位： 	      （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：	  （签字或盖章）

日期：2026年2月    日

目录

- 法定代表人授权委托书

- 报价函

- 响应函

- 营业执照

- 响应承诺

- 报价清单

一、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （响应单位）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就 澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修 的采购响应，以本公司的名义签署响应文件，解释响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

注：本文件后附代理人身份证正反面复印件

代  理  人：   （签字）   ，联系号码：

响应单位：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权委托日期：2026年2月     日

二、报价函

致： 马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司

现就采购人发布的澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修最终报价如下：

| 项 目 名 称 | 澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修 |
| --- | --- |
| 响应单位 全称 | （加盖公章） |
| 报价日期 |  |
| 最终报价 （人民币） | 小写： 大写： |

注：服务费用包含劳务、保险、利润、税金、交通、食宿、文件资料打印和装订费及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

报价单可使用本表，亦可另行自拟，格式不限，须加盖公章方有效。报价表中大小写金额不一致时，以大写金额为准。

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

2026年2月    日

三、响应函

马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司：

1．我方已仔细研究了澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）            （¥                    ）的报价，完成/提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；

（7）响应服务方案；

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和服务方案内容列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金（如有）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7． （其他补充说明）。

供 应 商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

地    址：

电    话：

2026年2月      日

四、营业执照

复印件，加盖公章。

五、响应承诺

询比采购文件中涉及的承诺，格式自拟。

1、信誉要求：响应人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为候选成交响应人，不得确定为成交响应人：①被人民法院列入失信被执行人名单的；②被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

示范格式：

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据采购文件的规定，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位盖章：

日期：

2、（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

示范格式：

承诺书

本单位郑重承诺，根据采购文件的规定，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形等情况。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位盖章：

日期：

3、代理人身份证复印件及代理人授权书（加盖公章、法人签名或签名章）

示范格式：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （响应单位）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就 澜庭悦府小区一期室外网络监控系统改造及原监控系统维修 的采购响应，以本公司的名义签署响应文件，解释响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

注：本文件后附代理人身份证正反面复印件

代  理  人：   （签字）   ，联系号码：

响应单位：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权委托日期：2026 年2月     日

六、报价清单

参照清单内容编制