澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施

维修服务

采

购

文

件

采购人：马鞍山新天地置业有限公司（盖单位章）

日    期： 2026  年  5 月
目  录
询比采购公告 

供应商须知 

合同条款及格式 

第四章 响应文件格式 

附件一：消防设施维修整改工程报价及技术标准

第一章 询比采购公告

澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务采购项目已具备采购条件，现通过询比采购方式公开邀请符合资格条件的服务企业参与响应。
一、项目概况与招标范围
1.1 招标项目名称：澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务

1.2 建设地点：安徽省马鞍山市澜庭悦府小区
1.3 资金来源：自筹资金
1.4 建设规模：本次采购为澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务，具体维修范围包括小区火灾报警系统、防火卷帘控制系统等。
1.5 控制价：96,792.00元（含税）
1.6计划工期：总工期 45 日历天。
1.7招标范围（采购内容）：

本次维修采用固定包干总价方式，供应商需完成以下全部系统的维修工作，直至系统恢复正常监控及联动状态，并通过消防验收。具体维修内容（基于现场充分勘察）如下：

	序号
	系统名称
	包含主要维修内容

	1
	火灾自动报警系统
	感烟探测器、火灾显示盘、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、各类控制/监视模块（强切、排烟风机、正压送风机、压力开关、信号阀、水流指示器、防火阀等）的故障排查、线路修复、设备更换及调试。消除澜庭悦府小区一期、二期地库消防报警系统的全部故障点，确保系统稳定运行，无任何误报、漏报。

	2
	消防广播及电话系统
	消防广播扬声器、消防应急广播主机、广播功率放大器、消防电话分机、消防电话主机等设备维修、线路修复、更换及调试。确保功率放大器、扬声器、控制主机等设备功能正常，消防广播语音清晰、可正常联动切换。

	3
	防火卷帘系统
	防火卷帘及卷帘门控制箱维修、脱轨校正、外观损坏修复、线路排查及联动调试（含原有8樘不工作及8樘外观损坏/脱轨的卷帘）。确保卷帘门能够正常升降、信号反馈正确，运行顺畅无卡阻。

	4
	防排烟系统（阀类）
	防火阀（不能正常工作）维修或更换、执行机构调试、联动测试。

	5
	火灾报警主机及盘类
	总线制操作盘、直接控制盘、火灾报警主机备用电源更换、主机内部故障排除。彻底消除主机显示的所有故障，修复或更换故障回路卡、主板等，并解决备用电源（蓄电池）亏电、无法切换等问题。


报价方式特别说明：

本报价为一次性固定包干总价，包含人工、材料、机械、调试、管理、安全文明施工、措施费、规费、税金等全部费用。
不提供工程量清单，按消防系统分类报价，不列出具体设备数量及单价。
无论现场实际故障点数量、线路长度、设备更换数量如何变化，合同总价均不调整（采购人主动提出增加项目除外）。
供应商报价前必须完成现场充分勘察（全系统线路路由、绝缘阻值、短路/断路点检测；各设备实际损坏程度及可修复性判断；主机及盘类设备内部故障排查）。若因未勘察或勘察不充分导致实际维修量超出预期，报价不调整。
二、供应商资格要求

2.1 资质要求：供应商须具备有效的建筑消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施维护保养检测机构资质，且具有有效的安全生产许可证。
2.2 业绩要求：从2024年4月1日至今至少有一项类似消防设施维修业绩。

2.3信誉要求：供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为候选成交供应商，不得确定为成交供应商：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的。

注：以上不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（以“信用中国”网站查询结果为准），查询时间为项目评审当日。

2.4 人员要求：供应商拟委派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证书或相关消防专业中级及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书。

注：拟派项目负责人必须是本单位人员，提供供应商所属社保机构出具的2025年12月以来至少连续3个月的社保缴费证明。

2.5 本次招标不接受联合体投标

三、询比采购文件的获取

1.
获取时间：从 2026年5月7日至5 月11日

2.
获取方式：本次采购公告在安徽文化旅游投资集团有限责任公司官方网站（http://www.ahwltzjt.com）上发布，响应单位可在文旅集团官网自行下载采购文件。

四、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2025年5月11日15:00，供应商应在响应截止时间前将纸质响应文件邮寄或当面送达马鞍山市雨山区湖东南路198号澜庭悦府物业管理处。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比采购文件要求密封的纸质响应文件，采购人将予以拒收。

五、评标实施及要求

1.评标时间： 2026年5月11日15:00 

2.评标地点：马鞍山市雨山区湖东南路198号澜庭悦府物业管理处

3.评标工作由马鞍山新天地置业有限公司组织实施，评审小组由马鞍山公司正式员工3人及以上单数技术人员组成，评标时响应单位可以参加开标也可以不参加开标，不参加开标视同认可开标结果，参加开标的人员应为响应文件中确定的响应单位授权代表（响应投标时需提供），本次询比采购采用最低价法，确定成交供应商（报价相同的，由评审小组现场随机抽签确定中标候选人）。

六、联系方式：

名称：马鞍山新天地置业有限公司

地址：马鞍山市雨山区湖东南路198号澜庭悦府物业管理处
联系人：李先生    电话：13955597987

顺祝商祺!

                                  马鞍山新天地置业有限公司

                                          2025年5月7日 

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务采购项目
项目编号：详见采购公告

	2
	采购人信息：马鞍山新天地置业有限公司

	3
	采购代理机构信息：无

	4
	响应文件提交截止时间：详见采购公告

响应文件提交地点：详见采购公告

	5
	评审时间：详见采购公告

评审地点：详见采购公告

	6
	本项目是否接受联合体参加采购：详见采购公告

	7
	供应商是否需要缴纳响应保证金：本项目不收取

其他要求：详见采购文件

	8
	投标有效期：响应文件提交截止时间后60天

	9
	本项目采购金额：详见采购文件，资金已落实。

	10
	低价说明：若报价明显偏低，需7日内提交合理性说明 

	11
	本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其他特别说明，按特别说明执行。

	12
	供应商参与本项目所提供的资料（包含供应商响应文件响应的内容及提供的资料）都是真实的，并同意可以进一步提供与本项目有关的资质证书及其他资料（包含供应商响应文件响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消成交候选供应商或成交供应商资格。

	13
	除采购文件明确要求供应商在响应文件中提供的资料外，其他资料由供应商自行决定是否在响应文件中提供。

	14
	不良信用记录

1、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
2、以上不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（以“信用中国”网站查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目评审当日，评审小组应当对所有供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。

	15
	投标报价范围：包含维修的全部内容及为完成本项目并通过消防验收所必需的一切合理费用，采用固定总价形式，风险包干（含工程量误差、政策费用、市场风险等），结算时不再调整合同总价。

	16
	维修内容的核实与调整：本项目不提供详细工程量清单，供应商依据附件一中的系统分类及维修内容自行踏勘并报价。供应商一旦参加投标视同已充分勘察现场，认可所有维修内容，中标后不得以工程量少算、漏项、错项或现场踏勘不足为由要求调整合同价款。（施工水电费：承包人承担）

	17
	报价方式：供应商须按附件一中的五个系统分别报出包干合价，并汇总含税总价。报价表格式见第四章“报价表”。

	18
	履约保证金：本项目不收取

	19
	中标人（施工单位）必须严格遵守物业公司制定的各项现场管理规定、规章制度及合理要求，包括但不限于用电管理、用水管理、人员/车辆出入管理、材料设备运输管理、消防安全管理、环境卫生管理、噪音控制、施工时间限制、公共区域保护、安保要求等。供应商应充分考虑并承诺完全遵守这些要求，相关费用（如押金、管理费、超额水电费、违规罚款等）应包含在投标报价中。进场前要求：中标人在正式进场施工前，必须按照物业公司的要求和流程办理相关进场手续（如提交施工计划、人员信息、签署管理协议、缴纳押金等），并获得其书面许可后方可进场。未办理完毕相关手续并获得许可，不得进场。

	20
	评标方法：最低价评标法

	21
	服务地点：马鞍山市澜庭悦府小区

	22
	签订合同地点：马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司


 合同条款及格式

合同编号：


澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务合同
发包方（甲方）：         马鞍山新天地置业有限公司   
承包方（乙方）：         中标单位                    
合同订立时间：             2026年5月**日            
合同订立地点：             安徽省马鞍山市             
澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务合同协议书
发包人（全称）：       马鞍山新天地置业有限公司      
承包人（全称）：            中标单位                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施维修服务
2.工程地点：马鞍山市澜庭悦府小区 
4.资金来源：自筹。
5.工程内容与范围（总价包干）：
1）火灾自动报警系统：感烟探测器、火灾显示盘、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、各类控制/监视模块（强切、排烟风机、正压送风机、压力开关、信号阀、水流指示器、防火阀等）的故障排查、线路修复、设备更换及调试。消除澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防报警系统的全部故障点，确保系统稳定运行，无任何误报、漏报。

2）消防广播及电话系统：消防广播扬声器、消防应急广播主机、广播功率放大器、消防电话分机、消防电话主机等设备维修、线路修复、更换及调试。确保功率放大器、扬声器、控制主机等设备功能正常，消防广播语音清晰、可正常联动切换。

3）防火卷帘系统：防火卷帘及卷帘门控制箱维修、脱轨校正、外观损坏修复、线路排查及联动调试（含原有8樘不工作及8樘外观损坏/脱轨的卷帘）。确保卷帘门能够正常升降、信号反馈正确，运行顺畅无卡阻

4）防排烟系统（阀类）：防火阀（不能正常工作）维修或更换、执行机构调试、联动维修、测试。

5）火灾报警主机及盘类：总线制操作盘、直接控制盘、火灾报警主机备用电源更换、主机内部故障排除。彻底消除主机显示的所有故障，修复或更换故障回路卡、主板等，并解决备用电源（蓄电池）亏电、无法切换等问题。
6）完成上述全部工作，直至系统通过消防验收。
二、合同工期

计划开工日期：2026年5月ⅹⅹ日（实际开工日期以建设单位下发开工令为准）
计划竣工日期：2026年6月ⅹⅹ日
工期总日历天数：45天
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：合格（确保通过消防部门验收或取得第三方检测机构出具的消防设施维修验收合格证明）标准。
四、合同价格与支付

1.合同价格形式：固定总价包干（含所有风险）。
1）合同总价已包含完成所有维修工作并通过验收的一切费用。
2）除甲方要求的新增工作外，合同总价不因任何因素调整。
2.签约合同价：人民币（大写）                    (¥           元)。

3.付款方式：

1）本合同约定的维修工作全部完成、系统调试正常后甲方支付至合同价款的75%；
2）乙方提交消防部门验收报告并经甲方确认无误后，甲方支付至合同价款的95%；

3）剩余5%作为质保金，质保期满后支付。

注：付款前，乙方需提供增值税专用发票，否则甲方可顺延支付时间。

五、 双方主要权利义务

1.甲方义务：

1）在开工日期2天前移交施工现场。

2）按合同约定支付工程款项。

2.乙方义务：

1）严格遵守物业公司的各项管理规定（用电、出入、噪音、卫生等），自行办理相关手续并承担费用。

2）在签订合同后5个日历天内提交详细的施工组织设计和总进度计划。

3）开工前7天内提交工程开工报审表，完成其他开工准备工作。

4）负责照管工程及材料直至工程接收。

5）在接到保修通知后2个日历天内到达现场维修。

6）保质保量按时完成维修工作并通过消防验收。
六、质量保修
1.质量保修期（缺陷责任期）：24个月，自工程竣工验收合格并移交甲方之日起计算。

2.质量保证金：合同总价的5%。

七、违约责任
1.工期延误：

乙方每延期竣工一天，应每日向甲方支付违约金1000元。

如乙方延期竣工超过14天，乙方应每天向甲方支付违约金2000元。

如乙方延期竣工超过28天，除乙方应继续按照每天2000元标准支付违约金外，甲方有权解除合同并追究乙方的损失赔偿责任。

2.质量责任：质保期内出现质量问题，乙方需负责免费维修。若维修不及时或质量问题反复出现无法解决，甲方有权委托第三方维修，费用从质保金中扣除，若质保金无法涵盖维修费用，超出部分由乙方承担。

八、签订地点

本合同在马鞍山新天地置业有限公司物业运营分公司签订。

九、其他事项

因合同发生的争议，双方协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效
本合同自 自签订之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

（以下无正文）

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：             

地  址：                      地  址：                    

开户银行：                  开户银行：                  

账  号：                   账  号：                    
工程质量保修书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。具体质量保修范围及内容如下： 

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期为24个月。质量保修期自工程竣工验收合格并移交发包人之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并移交发包人之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格并移交发包人之日起算。

质保金退还：工程竣工验收合格并移交发包人满两年无质量问题且无违约情形后无息结算5%（若有扣除，以扣除之后的金额为基数）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起/ 天内派人保修（执行三方维保协议）。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）
发包人(公章)：                             承包人(公章)：                   

地址：                                    地址：                           

法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：               
开户银行：                                开户银行：                       
账号：                                    账号：                           
日期 ：                                   日期 ：                          

安全生产合同
为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑限高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

发包人：                （盖单位章）         

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）          

       年    月    日 

承包人：                   （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

                   年    月    日

第四章  响应文件格式

澜庭悦府小区（一期、二期地库）消防设施

维修服务采购项目
响应文件

供应商：                                           
       年       月       日

一、响应函
                  （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）               （¥               ）的报价（其中不含税价为：       ，增值税税额为：         ）完成/提供本项目工程/货物/服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）响应方案；
响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。
7．                            
（其他补充说明）。

供 应 商：                                
（盖单位章）
                        法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）
地    址：          
                             


电    话：          
                          
    
      年      月      日

二、授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至            （项目名称）询比采购项目签订成交合同之日止。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
供应商：


                     
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：


        （签字或盖章）
身份证号码：


                            

委托代理人：


                     （签字或盖章）
身份证号码：


                            

       年       月       日

三、报价表（格式自拟）

	序号
	系统名称
	包含主要维修内容
	包干合价（元）

	1
	火灾自动报警系统
	感烟探测器、火灾显示盘、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、各类控制/监视模块（强切、排烟风机、正压送风机、压力开关、信号阀、水流指示器、防火阀等）的故障排查、线路修复、设备更换及调试
	

	2
	消防广播及电话系统
	消防广播扬声器、消防应急广播主机、广播功率放大器、消防电话分机、消防电话主机等设备维修、线路修复、更换及调试
	

	3
	防火卷帘系统
	防火卷帘及卷帘门控制箱维修、脱轨校正、外观损坏修复、线路排查及联动调试（含原有8樘不工作及8樘外观损坏/脱轨的卷帘）
	

	4
	防排烟系统（阀类）
	防火阀（不能正常工作）维修或更换、执行机构调试、联动测试
	

	5
	火灾报警主机及盘类
	总线制操作盘、直接控制盘、火灾报警主机备用电源更换、主机内部故障排除
	

	各系统维修直接费（包干）
	
	

	不含税总价
	
	

	增值税（9%）
	
	

	含税固定包干总价
	大写金额：                 
	


澜庭悦府消防设施维修整改工程报价

注：本总价已包含完成全部维修内容工作所需的所有费用，不因任何原因调整（采购人提出的设计变更或新增维修项除外）。
四、资格审查资料

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

	资质证书及其他要求

	1. 具备有效的营业执照。

2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）、具备有效的安全生产许可证。



  注：供应商应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。
附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	供应商业绩要求

	业绩要求见招标公告要求。


注：

1. 供应商应按下列规定提供业绩证明资料： 

（1）合同协议书。

（2）消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书；
2. 业绩需在供应商类似业绩表中注明，以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素。

3.业绩金额以合同为准，业绩时间以消防验收备案证明或合格意见书上标注的时间为准。
附录3  资格审查条件（项目经理最低要求）
	人  员
	资格要求

	项目经理
	（1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（注册证书注册单位应当与供应商名称一致，提供供应商所属社保机构出具的拟委派的项目经理 2026年1月至少连续3个月（可含2026年5月）的 （社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委派的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构）。

（2）项目经理业绩具体要求见招标公告。




（一）近年的类似项目情况表
	项目名称
	
	
	
	

	发包人名称
	
	
	
	

	发包人联系人及电话
	
	
	
	

	合同价格
	
	
	
	

	是否竣工
	
	
	
	

	项目负责人（如有）
	
	
	
	

	项目概况及供应商
履约情况
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	


注：

1. 供应商应按下列规定提供业绩证明资料： 

（1）合同协议书。

（2）消防部门出具的消防验收备案证明或合格意见书；

2. 业绩需在供应商类似业绩表中注明，以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素。

3.业绩金额以合同为准，业绩时间以消防验收备案证明或合格意见书上标注的时间为准。

4.项目经理业绩与供应商业绩可以重复。
（二）拟委派的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业或职业

资格证书名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、响应方案

施工组织设计
供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪声、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
附件一：消防设施维修整改工程报价及技术标准
一、报价基础
1.现场勘察
    本报价基于对澜庭悦府项目现场的充分了解。消防设施故障原因复杂（线路老化、设备损坏、主机设置错误等），最终报价以详细现场勘察结果为准。报价前必须完成以下勘察工作：
全系统线路路由、绝缘阻值、短路/断路点检测；
各设备实际损坏程度及可修复性判断；
主机及盘类设备内部故障排查；
若因未勘察或勘察不充分导致实际维修量超出预期，本报价不调整。
2.报价方式
固定包干总价：本报价为一次性包干价，包含人工、材料、机械、调试、管理、安全文明施工、措施费、规费、税金等全部费用。
不提供工程量清单；按消防系统分类报价，不列出具体设备数量及单价。
报价后不再调整：无论现场实际故障点数量、线路长度、设备更换数量如何变化，合同总价均不调整（采购人主动提出增加项目除外）。
3.维修标准
    所有维修内容均符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261）等国家现行消防规范，恢复系统至正常监控及联动状态。
二、按系统划分的固定包干报价
	序号
	系统名称
	包含主要维修内容
	包干合价（元）

	1
	火灾自动报警系统
	感烟探测器、火灾显示盘、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、各类控制/监视模块（强切、排烟风机、正压送风机、压力开关、信号阀、水流指示器、防火阀等）的故障排查、线路修复、设备更换及调试
	

	2
	消防广播及电话系统
	消防广播扬声器、消防应急广播主机、广播功率放大器、消防电话分机、消防电话主机等设备维修、线路修复、更换及调试
	

	3
	防火卷帘系统
	防火卷帘及卷帘门控制箱维修、脱轨校正、外观损坏修复、线路排查及联动调试（含原有8樘不工作及8樘外观损坏/脱轨的卷帘）
	

	4
	防排烟系统（阀类）
	防火阀（不能正常工作）维修或更换、执行机构调试、联动测试
	

	5
	火灾报警主机及盘类
	总线制操作盘、直接控制盘、火灾报警主机备用电源更换、主机内部故障排除
	


三、固定包干总价汇总
	项目
	金额（元）

	各系统维修直接费（包干）
	

	不含税总价
	

	增值税（9%）
	

	含税固定包干总价：大写金额：                  （小写：）


注：本总价已包含完成全部维修内容工作所需的所有费用，不因任何原因调整（采购人提出的设计变更或新增维修项除外）。

四、特别约定

勘查现场的重要性：本报价为固定包干价，但前提是报价方已进行充分现场勘察。若勘察后发现维修内容与实际故障严重不符（例如：线路需全部更换、主机需整体更换等），报价单位应立即提出答疑。

报价单位承诺：承诺已完成对澜庭悦府项目地库消防系统及消防设施进行了充分勘察，对故障已充分了解（格式自理，加盖公章有效）

报价有效期：自提交之日起30天内有效。

质量保修：维修更换的设备及修复的线路，质保期 24个月（人为损坏或不可抗力除外）。质保期内同一故障点免费返修。

付款方式：维修完成、系统调试正常后支付75%；提交验收报告后支付20%；剩余5%作为质保金，质保期满后支付。



