新天地广场智能电表采购项目
询

比

文
件
采购人：安徽出版集团文旅发展有限公司
二〇二六年十月
第一章 询比采购公告
各潜在供应商：

根据《安徽出版集团文旅发展有限公司招标采购实施细则》及《安徽文旅集团招标采购管理暂行办法》（皖文旅经〔2025〕2号），现对新天地广场智能电表采购事项进行市场询比，现请各潜在供应商进行响应报价，我司将根据各单位投标响应的价格，按最低价法（含税价）确定成交单位，感谢响应单位对我司工作的支持。

一、项目概况
1.项目名称：新天地广场智能电表采购项目。
2.项目地点：新天地广场（合肥市庐阳区北一环与蒙城路交口东北角）。
3.采购内容：

采用带有4G无线通信模块的单相/三相智能电表数量见（报价表）；

支持远程自动抄表、实时电量计量、费控功能；
部署定制化电表管理系统，支持远程抄表、自动计费、电价策略调整、余额预警、欠费自动断电；
配套移动端小程序，支持微信、支付宝在线缴费、自助查询；
完成设备档案管理、远程控制、计量抄表、预付费费控、本地平台支付等功能；
夜间作业、分楼层停电施工，作业时段22:00至次日凌晨5:00；
提供人员培训及操作手册。
4.主要数量：

单相电表：合计457只（详见报价单分项报价表）；
三相电表：合计100只（详见报价单分项报价表）；

跳闸开关：合计17只（详见报价单分项报价表）；

预付费管理系统：1套。

5.报价范围：
智能电表、跳闸开关、辅材；（品牌限以下六家：正泰、德力西、施耐德、上海人民、上海指林、长沙市社为电子。供应商须在响应文件中明确所选品牌，未注明或选用范围外品牌的，视为无效响应。）

旧表拆除、新表安装、接线、标识；
系统平台部署、小程序开发、支付接口配置；
通信适配、调试、试运行；
5年系统维护、5年质保、包含4G物联网流量费；
培训、资料、税费13%；

完成本项目所需的其他全部费用。

6.完成目标和质量要求：合格，符合国家相关规范及采购人要求。

7.合同工期（合同服务期）：
设备采购：7天；
安装调试：7天；
试运行：15天，少于15天试运行要求可按实际调整；
安装调试完成3天内移交物业公司。
8.支付条款：
乙方完成全部电表采购、安装、调试及试运行工作后，经甲乙双方及物业公司参与共同验收合格，且与物业公司办理移交手续后，乙方提交发票，甲方在收到发票后10个工作日内一次性支付全部采购费用。
甲方逾期支付智能电表采购费的，每逾期一日，按应付未付款项万分之一向乙方支付违约金。
以上款项甲方以对公转账方式支付。

9.供应商公司类型：

具备独立法人资格；

公司营业范围：包含本次采购相关内容；

发票类型：开增值税专用发票，开票项目名称、税率与营业执照范围相匹配。

10.合同价格形式：固定总价合同。

响应报价的清单：固定总价（包括但不限于：设备费、材料费、人工费、机械费、施工措施费用（安全保障措施费）、系统平台部署费、小程序开发费、支付接口配置费、通信适配费、调试费、试运行费、5年系统维护费、5年质保费、4G物联网流量费、培训费、资料费、税费13%、利润、水电费、交通运输费、垃圾清运费和相关报建费等），合同价款不予调整。

11.响应单位必须勘查现场，依据勘察情况，并结合现场情况，编制最终的响应报价
二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条相关规定投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件的有关规定，投标人应当具备规定的资格条件。
2.公司营业范围：包含本次采购相关内容。
3.拟派本项目授权代理人须具有法人授权委托书、身份证复印件。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的询比。否则，其询比响应将被全部拒绝。
三、开标时间及地点
1.开标时间：2026年10月13日9时；

2.开标地点：安徽省合肥市黄山路599号时代数码港23楼，安徽出版集团文旅发展有限公司。
四、采购控制价

智能电表采购控制价：36万元（含税，一次性包干）。响应总报价不超过控制价，超过控制价响应报价无效。
五、响应截止时间及标书送达方式

1.响应截止时间：2026年10月13日9时整。

2.地址：安徽省合肥市黄山路599号时代数码港23楼，安徽出版集团文旅发展有限公司。

3.联系人：李工，13955489299。

4.标书送达方式：供应商应在响应文件开启时间前将纸质响应文件（密封，加盖骑缝章）一式一份邮寄安徽出版集团文旅发展有限公司。

5.询比文件获取：

响应人可于本采购公告发布之日起至2026年10月13日9时前，登录安徽文化旅游投资集团有限责任公司（http://www.ahwltzjt.com）获取询比文件。

询比文件费用：本项目不收取。

6.对询比文件的异议，应当在响应截止时间2日前提出，以电话或者微信联系采购人提出澄清要求。
六、对响应文件的要求及相关要求

1.响应文件皆须密封并加盖公章、标明响应单位名称，否则不予接受，相关资料用档案袋密封加盖骑缝章。

2.企业营业执照复印件并加盖单位公章。

3.响应单位营业执照（经营范围包含本次采购相关内容），详见响应文件。

4.响应单位报价前，须勘查现场，采购人不组织。

5.重新询比。有下列情形之一的，采购人将重新询比：

（1）响应截止时间，递交响应文件资料单位少于3家；

（2）经本次采购小组评审后响应单位不满足3家；

（3）经评标小组评审后否决所有响应文件的。

6.本次采购不接受联合体。

七、联系方法

单位：安徽出版集团文旅发展有限公司

地址：安徽省合肥市黄山路599号时代数码港23楼

联系人：李工

电话：13955489299

顺祝商祺！

安徽出版集团文旅发展有限公司

2026年10月9日
第二章 供应商须知前附表
	序号
	内  容
	要    求

	1
	项目名称：
	新天地广场智能电表采购项目

	2
	采购方式
	询比采购，公告邀请

	3
	控制价
	36万元（含税，一次性包干）

	4
	现场考察
	采购人组织现场考察及标前答疑，供应商必须参加。现场考察中，供应商可与物业公司就电表安装位置、安装时间、移交等相关事宜进行交涉，但该等交涉不代表采购人对现场条件、移交时间等作出任何保证。供应商因勘察现场所造成的一切后果（包括但不限于人身、财产损失及据此作出的报价决策风险）均由供应商自行承担。

现场勘察时间：2026年10月12日9时
项目对接人： 吴小玲 ；联系电话： 13955143336 

	5
	报价方式
	智能电表采购费用一次报出不得更改

	6
	评审方法
	最低价评审法（含税）

	7
	资格审查
	资格后审

	8
	响应文件有效期
	自递交截止之日起90日

	9
	成交公示
	原信息发布平台公示第一候选供应商，公示期不少于1日

	10
	合同签订
	自中标通知书发出之日起7日内签订

	11
	物业进场管理
	1. 现场管理遵守义务： 中标人（供应商）必须严格遵守物业公司制定的各项现场管理规定、规章制度及合理要求，并负责协调物业公司办理停电、送电手续及公示。管理范围包括但不限于：用电管理、用水管理、人员/车辆出入管理、材料设备运输管理、消防安全管理、环境卫生管理、噪音控制、施工时间限制、公共区域保护、安保要求等。

2. 费用承担： 投标人应充分考虑并承诺完全遵守上述要求，相关费用（如押金、管理费、超额水电费、违规罚款等）均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。

3. 进场前审批： 中标人在正式进场施工前，必须按照物业公司的要求和流程办理相关进场手续（如提交施工计划、人员信息、签署管理协议、缴纳押金等），并获得物业公司书面许可后方可进场。未办理完毕相关手续并获得许可的，不得进场。

4. 责任与风险： 因中标人未遵守物业公司规定、未办理进场手续或未获许可擅自进场，导致的一切后果、损失、罚款及法律责任，均由中标人自行承担

	12
	响应保证金
	本项目不收取

	13
	投标有效期
	响应文件提交截止时间后90天

	14
	异常情况处理
	评审过程中，评审小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初审供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在合理的时间内（合理的时间由评审小组现场确定）提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被评审小组接受的，评审小组应当将其作为响应文件无效处理。

	15
	资料真实性
	供应商参与本项目所提供的资料（包含但不限于供应商营业执照或资质证明文件、法人授权委托书、报价清单）都是真实的，并同意可以进一步提供与本项目有关的资质证书及其他资料（包含供应商响应文件响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消成交候选供应商或成交供应商资格。

	16
	不良信用记录
	1、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；2、以上第（1）—（3）项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（以“信用中国”网站查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目评审当日，评审小组应当对所有供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。

	17
	服务地点
	合肥市新天地广场

	18
	签订合同地点
	合肥市黄山路时代数码港23楼，安徽出版集团文旅发展有限公司


第三章 供应商须知
（一）总则

1.适用范围

1.1 本采购文件适用于本次采购所述货物及服务。
2.项目主要内容：详见采购公告。
3.供应商资格要求
3.1 其他条件：详见采购公告。
3.2 由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。
3.3 已按采购文件要求获取采购文件。
3.3.1 凡符合规定条件的中国境内供应商有意参加采购的，请获取采购文件。
4.响应风险
4.1 供应商一旦获取了本采购文件并参加评审，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。
4.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。
4.3 供应商所提供的所有资料（包括扫描件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。
供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：
5.1 国家对本次货物采购等有关法律法规及行业管理标准；
5.2 安徽省及合肥市等有关管理部门的相关规定；
5.3 本采购文件不再对上述情况进行描述。
供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参与投标
6.1 法定代表人（负责人）为同一个人的；
6.2 母公司、全资子公司及其控股公司；
6.3 总公司与其分公司（分支机构）；
6.4 同一总公司下的多家分公司（分支机构）。
（二）采购文件

1采购文件构成
1.1 采购文件包括：
第一章 询比采购公告
第二章 供应商须知前附表
第三章 供应商须知
第四章 采购合同格式
第五章 报价单
1.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容，如果供应商没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1 供应商的响应文件，以及供应商与采购人就本项目的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评审小组有权不接受。
1.2 除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
2.响应文件的编制要求
2.1 响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制。
2.2 响应文件需分包别单独编制，各包别响应文件资料不得相互替代使用。评审小组评审时只根据对应包别的响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的响应文件中寻求资料。
2.3 供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交响应文件。
2.4 响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。
2.5 响应文件签署、盖章。
2.6 在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商（盖单位公章）的地方，响应文件必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。
3.报价
3.1 除非采购文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。
3.2 响应文件的报价表上应根据响应文件格式要求清楚填写。
3.2.1 如果供应商在响应文件中没有列明货物服务的名称、货物服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。
3.2.2 总报价中不得包含采购文件要求以外的内容（但为全面实现报价服务内容及要求而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如采购文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。
3.2.3 供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明项目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为赠送而包含在合同内。
3.2.4 除采购文件中明确由采购人提供的货物服务外，供应商不得将采购文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。
3.3 本项目采购金额（最高限价）：详见采购文件。
响应保证金：本项目不收取。
（四）响应文件的提交

1.供应商应按照采购文件规定提交响应文件。
1.1 供应商提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：
1.1.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；
1.1.2 法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。
1.2  在采购有效期内供应商不得撤回响应文件。
（五）评审

1.评审：最低价评标法（含税价）。
1.1 安徽出版集团文旅发展有限公司将在规定的时间和地点组织评审。
1.2 评审小组由该项目专门组成的3人（含）以上单数组成。
1.3 在响应文件提交截止时间至采购有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。
2.评审结束时，评审小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐成交候选供应商或确2.定成交候选供应商的顺序。
2.1 评审小组有权否决全部响应文件。
3.异常情况处理

3.1 采购时出现以下情况之一的，采购人可宣布流标并重新招标：
3.1.1 有效响应单位不足3家；
3.1.2 所有报价均超预算；
3.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.1.4 采购任务因故取消。
（六）成交及签订合同

1.推荐成交候选供应商
1.1 评审小组将向采购人推荐1名成交候选供应商。
2.确定成交供应商
2.1 采购人在五个工作日内对评审小组推荐的成交候选供应商进行确认，采购人确定成交供应商之日起3个工作日内发布成交公告。供应商应主动至安徽出版集团文旅发展有限公司领取成交通知书。
3.合同签订
3.1 成交供应商应当在领取成交通知书后7日内，与采购人签订采购合同。
（七）疑问与反映

1.已按规定获取采购文件的潜在供应商对采购文件的疑问，应当在响应文件提交截止时间2日前提出，向安徽出版集团文旅发展有限公司提出。
1.1 对采购文件提出疑问的时间超过规定时限的，不予受理。
1.2 以联合体形式参加采购活动的，其疑问应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
2.参与采购的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内（如遇最后一日为双休日或节假日，则顺延至双休日或节假日后第一个工作日），以书面形式向安徽出版集团文旅发展有限公司提出疑问。
2.1 疑问应以书面形式实名提出，供应商提出疑问应当提交疑问函和必要的证明材料，疑问函应当包括以下内容：
2.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.1.2 疑问项目的名称、项目编号、包别号（如有）；
2.1.3 具体、明确的疑问事项和与疑问事项相关的请求；
2.1.4 事实依据；
2.1.5 必要的法律依据；
2.1.6 提出疑问的日期。
2.2 供应商书面疑问应在工作时间（周一至周五，上午8:30—12:00，14:30—17:30，节假日休息）向安徽出版集团文旅发展有限公司提出。
联系部门：
联系电话：
通讯地址：
2.3 有下列情形之一的，不予受理：
2.3.1 提起疑问的主体不是参与该采购项目活动的供应商；
2.3.2 提起疑问的时间超过规定时限的；
2.3.3 疑问材料不完整的；
2.3.4 疑问事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
2.3.5 对其他供应商的响应文件详细内容疑问，无法提供合法来源渠道的。
3.供应商在疑问期内应当一次性针对同一采购程序提出疑问，两次或多次对同一采购程序环节提出的疑问，安徽出版集团文旅发展有限公司有权不予受理。
4.供应商未在规定时限内提出的疑问，安徽出版集团文旅发展有限公司不予受理。供应商不符合要求的疑问应在疑问期内及时补充完整，否则按疑问不成立处理。
5.疑问供应商是指参与所疑问项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的疑问，安徽出版集团文旅发展有限公司有权不予受理。
6疑问供应商对疑问处理意见有异议的，可在答复期满后3日内向采购人提出反映。

第四章  合同

安徽出版集团文旅发展有限公司

新天地广场智能电表采购项目合同

采

购

合

同
合同编号：                 号
甲方：  安徽出版集团文旅发展有限公司

乙方：                              
签约地点：  安徽省合肥市   
签订日期： 2026年10月   日 

甲方：安徽出版集团文旅发展有限公司
乙方：（中标人）
根据《中华人民共和国民法典》及《安徽出版集团文旅发展有限公司招标采购实施细则》，甲乙双方就新天地广场智能电表采购项目签订本合同。

第一条 项目内容

1.项目名称：新天地广场智能电表采购。

2.项目地点：合肥市新天地广场（合肥市庐阳区北一环与蒙城路交口东北角）。
3.项目内容：4G智能电表采购、安装、拆除、辅材、系统平台部署、小程序、调试、培训、质保、维护、流量及税费等。

具体技术方案、数量、参数详见附件《报价表》
第二条 承包范围及工期

1.包括但不限于：
采用带有4G无线通信模块的单相/三相智能电表（品牌限以下六家：正泰、德力西、施耐德、上海人民、上海指林、长沙市社为电子）；

支持远程自动抄表、实时电量计量、费控功能；

部署定制化电表管理系统，支持远程抄表、自动计费、电价策略调整、余额预警、欠费自动断电；

配套移动端小程序，支持微信、支付宝在线缴费、自助查询；

完成设备档案管理、远程控制、计量抄表、预付费费控、本地平台支付等功能； 
夜间作业、分楼层停电施工，作业时段22:00至次日凌晨5:00；

提供人员培训及操作手册。

2.质量标准、工期及安全要求：符合国家相关规范及采购人要求。

3.工期（合同签订之日起开始计算）：

设备采购：7天；

安装调试：7天；

试运行：15天，少于15天试运行要求可按实际调整；

安装调试完成3天内移交物业公司。

因甲方原因或不可抗力导致工期顺延的，双方书面确认。

第三条 合同总价款及支付方式
（一）合同总价款

本合同总价款（含税）为人民币￥：________元（大写：____________），含税13%。
该费用为一次性包干价，包含设备、辅材、拆除、安装、调试、平台部署、小程序、培训、5年系统维护、5年质保、4G物联网流量、税费及完成本项目所需全部费用。

（二）支付方式

乙方完成全部电表采购、安装、调试及试运行工作后，经甲乙双方及物业公司参与共同验收合格，且与物业公司办理移交手续后，乙方提交发票，甲方在收到发票后10个工作日内一次性支付全部采购费用。
甲方逾期支付智能电表采购费的，每逾期一日，按应付未付款项万分之一向乙方支付违约金。
以上款项甲方以对公转账方式支付。乙方开户信息如下：
开户名：
开户银行：
银行账号：
统一社会信用代码：
甲方支付款项前，乙方须提供合格增值税专用发票（乙方开票前须与甲方联系，按合同实际内容确认发票种类），否则甲方有权相应延后付款。本合同中约定的价款金额为含税金额，甲方开票信息如下：
公司：安徽出版集团文旅发展有限公司；
统一社会信用代码：91340100796421440G；
地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港23层；
电话：0551-62820215；
银行：交行合肥三孝口支行；
账号：341302000018170099556
第四条 安装的时间

本合同签订后，乙方按物业公司要求进行施工。在合同签订后按照第二条约定工期内完成施工。

甲方通知乙方进场施工前，乙方须做好前置准备工作以具备智能电表采购安装条件，如：物业方协调等。

甲方联系人：黄工：13856969778  
智能电表采购安装完成，经甲方验收合格，完成与物业公司交接手续。若安装未通过甲方验收的，乙方负责改造并承担相应费用。
第五条 质保与售后
1.质保期：自验收合格之日起5年。

2.质保期内，因设备质量或安装问题导致的故障，乙方免费维修或更换。

3.乙方应提供7×24小时远程技术支持。

4.免费运维期：自项目竣工验收合格之日起5年。免费运维期内，乙方免费提供平台软件运维、硬件质保、远程抄表、费控功能、小程序、支付接口、数据备份、故障处理、培训等，不另收费。

5.数据与迁移：合同终止或甲方不再使用平台时，乙方应配合甲方导出全部数据，不得设置障碍，不得收取额外费用。
第六条 验收

1.乙方完成安装调试并试运行后，向甲方提交验收申请。

2.甲方应在收到申请后7日内组织验收。

3.验收标准：电表上线率、抄表准确率、远程拉合闸、费控告警、小程序缴费、支付对账等全流程功能正常。

第七条 安全
合同价为全费用价格，包括各项安全施工费及确保后期使用安全的维保费用，乙方严格按国家安全生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方安装、制作施工过程中造成的安全事故及所有责任，由乙方自行承担，与甲方无关。

第八条 违约责任
1.乙方逾期完工的，每逾期一日按合同总价的万分之一支付违约金。

2.甲方逾期付款的，按本合同第三条第（二）款第2项执行。

3.因乙方原因造成平台数据泄露的，乙方承担相应法律责任。

4.一方违约造成对方损失的，应赔偿实际损失。

5.本合同有效期内双方均不得随意终止合同，若甲乙双方无故单方终止合同，则违约方须支付合同总价款的20%赔偿给守约方，并承担因违约而造成的一切实际损失。
第九条 争议解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条 其他
1.本合同未尽事宜，需经双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同经双方盖章并经甲方法律顾问审核后生效。
3.本合同附件与本合同具有同等法律效力：
附件1：报价表；

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。每份均具有同等法律效力。

甲方：安徽出版集团文旅发展有限公司（盖章）


法定代表人/授权代表：________


日期：____年__月__日

乙方：________________（盖章）


    法定代表人/授权代表：________

日期：____年__月__日

第五章 报价单
附件1 分项报价表（参考）

	新天地电表安装报价单

	序号
	名称
	参数
	数量
	综合单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	单相电表
（4G智能）
	220V  5(40)A
	443
	
	
	含拆除、安装、辅材、调试、税费。

	2
	单相电表
（4G智能）
	220V  5(60)A
	1
	
	
	

	3
	单相电表
（4G智能）
	220V  5(80)A
	13
	
	
	

	4
	三相电表
（4G智能）
	3*15（60）A
	8
	
	
	

	5
	三相电表
（4G智能）
	0.4-1(100)A/10(100)A
	13
	
	
	

	6
	三相电表
（4G智能）
	3*10(40)A
	4
	
	
	

	7
	三相电表
（4G智能）
	3*20(80)A
	14
	
	
	

	8
	三相电表
（4G智能）
	3*30（100）A
	20
	
	
	

	9
	三相电表
（4G智能）
	3*10（100）A
	3
	
	
	

	10
	三相电表
（带互感器）
	3*1.5（6）A
	38
	
	
	

	11
	跳闸开关
（断路器+电操）
	125A
	3
	
	
	

	12
	跳闸开关
（断路器+电操）
	160A
	4
	
	
	

	13
	跳闸开关
（断路器+电操）
	200A
	2
	
	
	

	14
	跳闸开关
（断路器+电操）
	250A
	3
	
	
	

	15
	跳闸开关
（断路器+电操）
	350A
	2
	
	
	

	16
	跳闸开关
（断路器+电操）
	400A
	2
	
	
	

	17
	预付费管理系统
	1
	
	
	

	18
	合计（含税）
	
	

	备注：品牌限以下六家：正泰、德力西、施耐德、上海人民、上海指林、长沙市社为电子。供应商须在响应文件中明确所选品牌，未注明或选用范围外品牌的，视为无效响应。


